[image: image1.emf]ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)

Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,

д.39, оф.115

Тел./Факс: +7 (499) 4000-780

E-Mail:Info@gk-etm.ru; Energoteh03@mail.ru

Web: www.gk-etm.ru



Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО 6-10 кВ
	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Ответы заказчика

	1.
	Схема главных цепей
	1-стороннее питание
	2-стороннее питание

	
	
	
	

	2.
	Номер схемы главных цепей
	
	

	3.
	Номинальное напр., кВ
	6
	10
	
	

	4.
	Номинальный ток, А
	630
	1000
	
	


	5.
	Исполнение ввода
	воздух/кабель/шина
кабель
	
	

	
	Исполнение вывода
	воздух/кабель/шина
кабель
	
	

	6.
	Тип
вакуумного выключателя
или выключателя нагрузки
	ВВ/TEL(Таврида)
	
	

	
	
	ВВР (Росвакуум)
	
	

	
	
	ВВУ-СЭЩ
	
	

	
	
	ВНАзп-10/630-20 (зп)
	
	

	7.
	Шинный разъединитель
	РВЗ-10/630
	
	

	8.
	Линейный разъединитель
	РВЗ-10/630
	
	

	9.
	Опер. напр. цепей управл., В
	~220
	
	

	10.
	Опер. напр. питания РЗА, В
	=220
	~220
	
	

	11.
	Тр-р напряжения (ТН)

	3хЗНОЛ

	
	

	12.
	Тр-р собствен. нужд (ТСН)
	ОЛС-1,25


	
	

	13.
	Предохранитель (для ВНА)
	ПКТ-101, 102, 103
	
	

	14.
	Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количество

кол-во
	ТОЛ -10
	
	

	15.
	Счётчик
	Меркурий
	
	

	
	
	СЭТ
	
	

	
	
	ПСЧ
	
	

	16.    
	GSM модем
	
	
	

	16.
	Тр-р тока нулев. посл-ти
	ТЗЛМ
	ТЗРЛ
	
	

	17.
	Марка микропроцессорной защиты (если известна)
	
	

	18.
	Функции РЗиА (указать необходимые)
	МТЗ
	
	

	
	
	Отсечка (ТО)
	
	

	
	
	ЗЗН (ОЗЗ)
ЗЗН-1
	
	

	
	
	ЗМН
ЗЗН-1
	
	

	19.
	Ограничение нагрузки (перегрузка)
	
	

	20.
	АПВ
	1-кратн.
	2-кратн.
	
	

	21.
	Ограничители перенапряжений (ОПН)
РВО

ОПН
	
	

	22.
	Количество и сечение кабеля
	
	

	23.
	Обогрев релейного отсека
	
	

	26.
	Количество заказываемых ячеек
	
	

	30.
	Данные заказчика
	Наименование объекта
	

	
	
	Заказчик и его адрес
	



[image: image2.emf]ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)

Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,

д.39, оф.115

Тел./Факс: +7 (499) 4000-780

E-Mail:Info@gk-etm.ru; Energoteh03@mail.ru

Web: www.gk-etm.ru

_1509698108.vsd
ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ


ГРУППА КОМПАНИЙ


Группа компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)
Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,
д. 39, оф.115
Тел./Факс: +7 (499) 4000-780
E-Mail: Info@gk-etm.ru; Energoteh03@mail.ru
Web: www.gk-etm.ru



