[image: image1.emf]ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)

Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,

д.39, оф.107

Тел./Факс: +7(495) 108-11-40; +7(499) 4000-780

E-Mail:info@etmz.ru; info@gk-etm.ru

Web: www.gk-etm.ru



Опросный лист на КСО/ЭТМ
	№
	ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ
	ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА

	1
	Порядковый номер камеры в РУ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10, …

	2
	Номинальное напряжение КСО-298/ЭТМ
	
	кВ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Номинальный ток сборных шин
	
	А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ток термической стойкости
	20
	кА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Схема главных цепей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Назначение камеры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Номер и исполнение схемы главных цепей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Номер схемы вспомогательных цепей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Шинный разъединитель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Линейный разъединитель
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Выключатель, тип, ток, напряжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Трансформатор тока: тип, коэффициент трансформации, класс точности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Трансформатор напряжения: тип, напряжение 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Предохранители: тип и ток плавкой вставки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Трансформаторы тока нулевой последовательности: тип и количество
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Устройства контроля напряжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Элементы электромагнитной блокировки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Реле, требующие уточнения характеристик
	Вид защиты
	МТЗ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	Отсечка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	Перегрузка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	Защита от замыкания на землю
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Наличие учета и тип счетчика
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Род тока вспомогательных цепей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Тип ОПН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНО

	27
	Шкаф ШЭ, схема
	

	28
	Шкаф ШАП
	

	29
	Шкаф автоматики и обогрева
	

	30
	Шкаф вентиляции
	

	
	ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ

	31
	Наименование объекта
	

	32
	Наименование заказчика и её адрес
	

	33
	Проектная организация и её адрес 
	


В комплект поставки входят: 
	Количество шинных мостов, комплекты
	

	Расстояние между фасадами, мм
	

	Количество боковых экранов (левых), шт.
	

	Количество боковых экранов (правых), шт.
	


[image: image2.emf]ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

ГРУППА КОМПАНИЙ

Группа компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)

Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,

д.39, оф.107

Тел./Факс: +7(495) 108-11-40; +7(499) 4000-780

E-Mail:info@etmz.ru; info@gk-etm.ru

Web: www.gk-etm.ru

_1650406347.vsd
ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ


ГРУППА КОМПАНИЙ


Группа компаний «Энерготехмонтаж» (ГК «ЭТМ»)
Отдел продаж: 105187, г. Москва, ул. Вольная,
д. 39, оф. 107
Тел./Факс: +7(495) 108-11-40; +7(499) 4000-780
E-Mail: info@etmz.ru; info@gk-etm.ru
Web: www.gk-etm.ru



